## ESCUELA UDEM MXN (2)
UNIDAD: | CONCHITA | [8 empty] | 2026-01-05
PROYECTO: | NUEVA ESCUELA DE ENFERMERIA UDEM | [8 empty] | REF: CHRI26-01
CATALOGO | "SISTEMAS ESPECIALES DE BAJO VOLTAJE" | [6 empty] | 5.1%
Código | Concepto | Frente | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe | Notas | Descuento | Total descuento | Precio Unitario con descuento | Importe con descuento
1 | INTRODUCTION |  |  |  |  | 0
1.1 | PROJECT DESCRIPTION |  |  |  |  | 0
1.1.1 | Project Summary |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.1.2 | Project Program |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.1.3 | Project Criteria |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.1.4 | Existing Conditions |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.1.5 | Owner´s Work |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.1.9 | Funding |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.2 | OWNER DEVELOPMENT |  |  |  |  | 0
1.2.1 | Site Acquisition |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.2.2 | Permits |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.2.3 | Professional Services |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.2.5 | Other Activities |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.2.8 | Budget Project Contingencies |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.2.9 | Budget Financing |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.3 | PROCUREMENT REQUIREMENTS |  |  |  |  | 0
1.3.1 | Project Delivery |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.3.2 | Solicitation |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.3.3 | Instructions for Procurement |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.3.4 | Available Project Information |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.3.5 | Procurement Forms and Supplements |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.4 | CONTRACTING REQUIREMENTS |  |  |  |  | 0
1.4.1 | Contracting Forms and Supplements |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.4.2 | Project Forms |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.4.3 | Conditions of the contract |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.4.4 | Revisions, Clarifications, and Modifications |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | SUBSTRUCTURE |  |  |  |  | 0
2.1 | FOUNDATIONS |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Standard Foundations |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.1.2 | Special Foundations |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.2 | SUBGRADE ENCLOSURES |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Walls for subgrade Enclosures |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.4 | SLABS-ON-GRADE |  |  |  |  | 0
2.4.1 | Standard Slabs-on-Grade |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.4.2 | Structural Slabs-on-Grade |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.4.3 | Slab Trenches |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.4.4 | Pits and Bases |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.4.9 | Slab-On-Grade Supplementary Components |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.6 | WATER AND GAS SUMINISTRATION |  |  |  |  | 0
2.6.1 | Building Subdrainage |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.6.2 | Off-Gassing Mitigation |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.9 | SUBSTRUCTURE RELATED ACTIVITIES |  |  |  |  | 0
2.9.1 | Substructure Excavation |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.9.2 | Construction Dewatering |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.9.3 | Excavation Support |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.9.4 | Soil Treatment |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | SHELL |  |  |  |  | 0
3.1 | SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Floor Construction |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.1.2 | Roof Construction |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.1.8 | Stairs |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.2 | EXTERIOR VERTICAL ENCLOSURES |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Exterior Walls |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.2.2 | Exterior Windows |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.2.5 | Exterior Doors and Grilles |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.2.7 | Exterior Louvers and Vents |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.2.8 | Exterior Wall Appurtenances |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.2.9 | Exterior Wall Specialties |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.3 | EXTERIOR HORIZONTAL ENCLOSURES |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Roofing |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.3.2 | Roof Appurtenances |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.3.4 | Traffic Bearing Horizontal Enclosures |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.3.6 | Horizontal Openings |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3.3.8 | Overhead Exterior Enclosures |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | INTERIORS |  |  |  |  | 0
4.1 | INTERIOR CONSTRUCTION |  |  |  |  | 0
4.1.1 | Interior Partitions |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4.1.2 | Interior Windows |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4.1.3 | Interior Doors |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4.1.4 | Interior Grilles and Gates |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4.1.6 | Raised Floor Construction |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4.1.7 | Suspended Ceiling Construction |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4.1.9 | Interior Specialties |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4.2 | INTERIOR FINISHES |  |  |  |  | 0
4.2.1 | Wall Finishes |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4.2.2 | Interior Fabrications |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4.2.3 | Flooring |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4.2.4 | Stair Finishes |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4.2.5 | Ceiling Finishes |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4.2.9 | Interior Finish Schedules |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | SERVICES
5.1 | CONVEYING
5.1.1 | Vertical Conveying Systems
5.1.3 | Horizontal Conveying
5.1.5 | Material Handling
5.1.8 | Operable Access Systems
5.2 | PLUMBING
5.2.1 | Domestic Water Distribution
5.2.2 | Sanitary Drainage
5.2.3 | Building Support Plumbing Systems
5.2.5 | General Service Compressed-Air
5.2.6 | Process Support Plumbing Systems
5.3 | HEATING, VENTILATION, AND AIR CONDITIONING (HVAC)
5.3.1 | Facility Fuel Systems
5.3.2 | Heating Systems
5.3.3 | Cooling Systems
5.3.5 | Facility HVAC Distribution Systems
5.3.6 | Ventilation
5.3.7 | Special Purpose HVAC Systems
5.4 | FIRE PROTECTION
5.4.1 | Fire Suppression
5.4.3 | Fire Protection Specialties |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
5.5 | ELECTRICAL
5.5.1 | Facility Power Generation |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
5.5.2 | Electrical Service and Distribution |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
5.5.3 | General Purpose Electrical Power |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
5.5.4 | Lighting |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
5.5.8 | Miscellaneous Electrical Systems |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
5.6 | COMMUNICATIONS
5.6.1 | Data Communications
TELEVISIONES (HDMI)
5.6.2 | Voice Communications
5.6.2.1 | Suministro e instalación de organizador horizontal 2 U.R. marca Panduit modelo WMPH2E |  | pza. | 1 | 1933.9 | 1933.9 |  | 98.6289 | 98.6289 | 1835.2711 | 1835.2711
5.6.2.2 | Suministro e instalación de UniFi Switch USW-Pro-48-POE Gen2, Capa 3 de 48 puertos PoE 802.3at/bt + 4 puertos 1/10G SFP+, 600W, pantalla informativa. Marca ubiquiti, modelo USW-PRO-48-POE |  | pza. | 1 | 34354 | 34354 |  | 1752.054 | 1752.054 | 32601.946 | 32601.946
5.6.2.3 | Suministro e instalación de Jumper de 1 metro para conexión directa SFP+ hasta 10 Gbps marca Ubiquiti modelo UACC-DAC-SFP10-1M |  | pza. | 1 | 533.9 | 533.9 |  | 27.2289 | 27.2289 | 506.6711 | 506.6711
5.6.2.4 | Suministro e instalación de Cintha de contacto color negro (25mts) (4500-02006) marca Thorsman modelo CINTHA-B-25M |  | pza. | 2 | 756 | 1512 |  | 38.556 | 77.112 | 717.444 | 1434.888
5.6.2.5 | Suministro e instalación de patch panel modular mini-com de 48 puertos, plano, sin blindaje, con etiqueta y cubierta marca Panduit modelo CPPL48WBLY |  | pza. | 1 | 1811 | 1811 |  | 92.361 | 92.361 | 1718.639 | 1718.639
5.6.2.6 | Suministro e instalación de jack modular CAT.6 color negro marca Panduit modelo CJ688TGBL |  | pza. | 36 | 265.76 | 9567.36 |  | 13.5538 | 487.9354 | 252.2062 | 9079.4246
5.6.2.7 | Suministro e instalación de Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 1 Puerto Mini-Com, Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco marca Panduit modelo CFPE1WHY |  | pza. | 9 | 83.14 | 748.26 |  | 4.2401 | 38.1613 | 78.8999 | 710.0987
5.6.2.8 | Suministro e instalación de Conector Jack RJ45 Estilo TG, Mini-Com, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, Color Blanco marca Panduit modelo CJ688TGWH |  | pza. | 9 | 315.26 | 2837.34 |  | 16.0783 | 144.7043 | 299.1817 | 2692.6357
5.6.2.8 | Suministro e instalación de Plug Modular RJ45 Cat6 sin blindaje, chapado de oro a 30 micras para durabilidad extrema marca Linkedpro modelo TC6 |  | pza. | 19 | 54.4 | 1033.6 |  | 2.7744 | 52.7136 | 51.6256 | 980.8864
5.6.2.9 | Suministro e instalación de patch cord diámetro reducido (28 AWG) CAT 6 de 5 pies RJ45-RJ45 blanco marca Panduit modelo UTP28SP5 |  | pza. | 45 | 282.46 | 12710.7 |  | 14.4055 | 648.2457 | 268.0545 | 12062.4543
5.6.2.10 | Suministro e instalación de Conmutador IP-PBX para hasta 500 usuarios y 75 llamadas simultaneas, 2FXO, 2FXS, solución para PyMEs marca Grandstream modelo UCM6302A |  | pza. | 1 | 7583.84 | 7583.84 |  | 386.7758 | 386.7758 | 7197.0642 | 7197.0642
5.6.2.11 | Suministro e instalación de Computadora con software de voceo. Marca: Surix, Modelo: SERVOC |  | pza. | 1 | 62000 | 62000 |  | 3162 | 3162 | 58838 | 58838
5.6.2.12 | Suministro e instalación de Tarjeta IP de interfaz con sistema de detección de incendios. Marca: Surix, Modelo: INTINC |  | pza. | 1 | 6975 | 6975 |  | 355.725 | 355.725 | 6619.275 | 6619.275
5.6.2.13 | Suministro e instalación de Gateway voceo IP. Marca: Surix, Modelo: CA20A4 |  | pza. | 5 | 32550 | 162750 |  | 1660.05 | 8300.25 | 30889.95 | 154449.75
5.6.2.14 | Suministro e instalación de Amplificador Mezclador ¦ 120W RMS ¦ Sistema 100V y Baja Impedancia ¦ MP3 ¦ Tuner ¦ Bluetooth ¦ Música ambiental y Voceo. Marca Epcom, modelo SF-120DTB |  | pza. | 5 | 6668.3232 | 33341.616 |  | 340.0845 | 1700.4224 | 6328.2387 | 31641.1936
5.6.2.14 | Suministro e instalación de Altavoz para exterior HI-FI ¦ Alta Impedancia 70/100V ¦ 6.25W-12.5W-25W-50W ¦ 99dB de Sensibilidad ¦ Exterior IP66¦ Ideal para Música y Voceo. Marca: Epcom, Modelo: EP-710K |  | pza. | 27 | 1967.9792 | 53135.4384 |  | 100.3669 | 2709.9074 | 1867.6123 | 50425.531
5.6.2.15 | Suministro e instalación de altavoz bluetooth con micrófono para soluciones de intercomunicación SIP. Marca: Grandstream, Modelo: GSC-3510 |  | pza. | 4 | 4872.208 | 19488.832 |  | 248.4826 | 993.9304 | 4623.7254 | 18494.9016
5.6.2.16 | Suministro e instalación de Altavoz Colgante 5" ¦ 10-20W ¦ 70/100V ¦ Respuesta 130-18KHz ¦ Negro ¦ Sensibilidad 90dB. Marca: Epcom, Modelo: EP-750D |  | pza. | 16 | 1045.0968 | 16721.5488 |  | 53.2999 | 852.799 | 991.7969 | 15868.7498
5.6.2.17 | Suministro e instalación de Altavoz IP, carcaza anti incendio, funcionamiento autónomo ante alarmas y corte de red, PoE, SIP, Multicast, integración SIP con centrales telefónicas IP. Marca: Surix, Modelo: SX001 -10 |  | pza. | 15 | 20150 | 302250 |  | 1027.65 | 15414.75 | 19122.35 | 286835.25
5.6.2.18 | Suministro e instalación de Teléfono IP Empresarial, 12 líneas SIP, pantalla a color 2.8", PoE, puertos Gigabit, conferencia local de 6 vías. Marca Fanvil modelo V62G |  | pza. | 4 | 1576.784 | 6307.136 |  | 80.416 | 321.6639 | 1496.368 | 5985.4721
5.6.2.19 | Suministro e instalación de Teléfono IP Android 9.0 Empresarial para voceo 20 líneas SIP, pantalla táctil, Wi-Fi y Bluetooth, PoE, Voceo/ Musica por Multicast, puertos Gigabit, soporta recepción de video. Marca Fanvil modelo A320I |  | pza. | 1 | 14240.16 | 14240.16 |  | 726.2482 | 726.2482 | 13513.9118 | 13513.9118
5.6.2.20 | Suministro e instalación de Teléfono IP empresarial para 20 lineas SIP, pantalla táctil, Bluetooth integrado para diadema, PoE y hasta 127 botones DSS con doble puerto Gigabit, soporta recepción de video. Marca Fanvil, modelo X7-F |  | pza. | 4 | 4153.38 | 16613.52 |  | 211.8224 | 847.2895 | 3941.5576 | 15766.2305
5.6.2.21 | Suministro e instalación de Mini video Intercomunicador para hotelería y hospitales, con diseño elegante, PoE, cámara 1Mpx, 1 botón, 1 relevador integrado de salida y entrada. Marca Fanvil, modelo I10SV |  | pza. | 3 | 1991.44 | 5974.32 |  | 101.5634 | 304.6903 | 1889.8766 | 5669.6297
5.6.2.22 | Suministro e instalación de UPS UPS de 2000VA/1800W / Topología On-Line Doble Conversión con Baterías Internas / Entrada y Salida de 120 Vca / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack o Torre / 8 Salidas marca Linkedpro modelo LP2KRT |  | pza. | 1 | 10311.84 | 10311.84 |  | 525.9038 | 525.9038 | 9785.9362 | 9785.9362
5.6.2.23 | Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca rymco o similar |  | ml | 990 | 86.25 | 85387.5 |  | 4.3987 | 4354.7625 | 81.8512 | 81032.7375
5.6.2.24 | Suministro e instalación de codo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca rymco o similar |  | pza. | 60 | 62.5 | 3750 |  | 3.1875 | 191.25 | 59.3125 | 3558.75
5.6.2.25 | Suministro e instalación de cople pdg 3/4" con tornillo opresor marca rymco o similar |  | pza. | 450 | 19.375 | 8718.75 |  | 0.98812 | 444.6562 | 18.3869 | 8274.0937
5.6.2.26 | Suministro e instalación de conector pdg 3/4" marca rymco o similar |  | pza. | 320 | 20 | 6400 |  | 1.02 | 326.4 | 18.98 | 6073.6
5.6.2.27 | Suministro e instalación de soporte que incuye .5 mts de varilla roscada 1/4", fulminante y perno hilti, 2 tuercas, 2 roldanas y abrazadera clip 3/4" |  | pza. | 660 | 100 | 66000 |  | 5.1 | 3366 | 94.9 | 62634
5.6.2.28 | Suministro e instalación de caja 4" x 4" galvanizada marca steel city o similar |  | pza. | 160 | 77.5 | 12400 |  | 3.9525 | 632.4 | 73.5475 | 11767.6
5.6.2.29 | Suministro e instalación de tapa reductora 2"x4" para caja 4" x 4" galvanizada marca steel city o similar |  | pza. | 17 | 45 | 765 |  | 2.295 | 39.015 | 42.705 | 725.985
5.6.2.30 | Suministro e instalación de tapa ciega para caja 4" x 4" galvanizada marca steel city o similar |  | pza. | 143 | 37.5 | 5362.5 |  | 1.9125 | 273.4875 | 35.5875 | 5089.0125
5.6.2.31 | Suministro e instalación de tubo flexible plica para interior 1/2" marca rymco o similar |  | m.l. | 60 | 97.5 | 5850 |  | 4.9725 | 298.35 | 92.5275 | 5551.65
5.6.2.32 | Suministro e instalación de conector recto para flexible plica 1/2" marca rymco o similar |  | pza. | 120 | 49.25 | 5910 |  | 2.5117 | 301.41 | 46.7383 | 5608.59
5.6.2.33 | Suministro e instalación de cable 14AWG 2 Conductores / Cable Profesional de ALTA FIDELIDAD 100% Cobre / Libre de Oxígeno / Interior / Color Blanco / Para Aplicaciones de Audio, Control de Acceso y Automatización marca Epcom modelo EP-1602 |  | m.l. | 2476 | 29.82 | 73834.32 |  | 1.5208 | 3765.5503 | 28.2992 | 70068.7697
5.6.2.34 | Suministro e instalación de Bobina de Cable UTP 305 m. de Cobre, TX6000™ PanNet, Reelex, Blanco, Categoría 6 Mejorado (23 AWG), LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos), de 4 pares marca panduit modelo PUL6004WH-FE |  | m.l. | 3057 | 33.78 | 103265.46 |  | 1.7228 | 5266.5385 | 32.0572 | 97998.9215
5.6.2.35 | Puesta en marcha y pruebas del sistema |  | lote | 1 | 12500 | 12500 |  | 637.5 | 637.5 | 11862.5 | 11862.5
5.6.2.36 | Capacitación de personal operativo |  | lote | 1 | 5500 | 5500 |  | 280.5 | 280.5 | 5219.5 | 5219.5
5.6.2.37 | Planos y documentación AS BUILT |  | lote | 1 | 4500 | 4500 |  | 229.5 | 229.5 | 4270.5 | 4270.5
5.6.2.36 | Audio-Video Communication |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | ELECTRONIC SAFETY AND SECURITY |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1 | Access Control and Intrusion Detection |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.1.1 | Suministro e instalación de organizador horizontal 2 U.R. marca Panduit modelo MWMPH2E - WMPHF2E |  | pza. | 2 | 1010.1 | 2020.2 |  | 51.5151 | 103.0302 | 958.5849 | 1917.1698
5.7.1.2 | Suministro e instalación de patch panel modular mini-com de 48 puertos, plano, sin blindaje, con etiqueta y cubierta marca Panduit modelo CPPL48WBLY |  | pza. | 1 | 1528.74 | 1528.74 |  | 77.9657 | 77.9657 | 1450.7743 | 1450.7743
5.7.1.3 | Suministro e instalación de jack modular CAT.6 color negro marca Panduit modelo CJ688TGBL |  | pza. | 23 | 265.76 | 6112.48 |  | 13.5538 | 311.7365 | 252.2062 | 5800.7435
5.7.1.4 | Suministro e instalación de Placa de Pared Vertical Ejecutiva, Salida Para 1 Puerto Mini-Com, Con Espacios Para Etiquetas, Color Blanco marca Panduit modelo CFPE1WHY |  | pza. | 3 | 81.82 | 245.46 |  | 4.1728 | 12.5185 | 77.6472 | 232.9415
5.7.1.5 | Suministro e instalación de Plug Modular RJ45 Cat6 sin blindaje, chapado de oro a 30 micras para durabilidad extrema marca Linkedpro modelo TC6 |  | pza. | 20 | 54.62 | 1092.4 |  | 2.7856 | 55.7124 | 51.8344 | 1036.6876
5.7.1.6 | Suministro e instalación de patch cord diámetro reducido (28 AWG) CAT 6 de 5 pies RJ45-RJ45 blanco marca Panduit modelo UTP28SP5 |  | pza. | 26 | 276.3 | 7183.8 |  | 14.0913 | 366.3738 | 262.2087 | 6817.4262
5.7.1.7 | Suministro e instalación de UniFi Cloud Gateway, Router multiWAN para balanceo/failover / Integra UniFi Network para administrar hasta 30 dispositivos UniFi, (1) puerto WAN 1/2.5 GbE y (4) puertos LAN GbE marca Ubiquiti modelo UCG-ULTRA |  | pza. | 1 | 3055.36 | 3055.36 |  | 155.8234 | 155.8234 | 2899.5366 | 2899.5366
5.7.1.8 | Suministro e instalación de UniFi Switch USW-Pro-48-POE Gen2, Capa 3 de 48 puertos PoE 802.3at/bt + 4 puertos 1/10G SFP+, 600W, pantalla informativa. Marca ubiquiti, modelo USW-PRO-48-POE |  | pza. | 1 | 34354 | 34354 |  | 1752.054 | 1752.054 | 32601.946 | 32601.946
5.7.1.9 | Suministro e instalación de Jumper de 1 metro para conexión directa SFP+ hasta 10 Gbps marca Ubiquiti modelo UACC-DAC-SFP10-1M |  | pza. | 1 | 486 | 486 |  | 24.786 | 24.786 | 461.214 | 461.214
5.7.1.10 | Suministro e instalación de computadora armada core i9, tarjeta gráfica 8 GB, 32 GB memoria RAM DDR5 |  | pza. | 3 | 57249.96 | 171749.88 |  | 2919.748 | 8759.2439 | 54330.212 | 162990.6361
5.7.1.11 | Suministro e instalación de Kit de Teclado y Mouse Inalámbricos DELL KM7321W, Bluetooth, Receptor USB (Versión en español de Latinoamérica). Color Gris. Marca Dell modelo 580-AJIY |  | pza. | 3 | 2500 | 7500 |  | 127.5 | 382.5 | 2372.5 | 7117.5
5.7.1.12 | Suministro e instalación de Monitor LED Samsung ViewFinity S7 de 27", Resolución 3840 x 2160 (Ultra HD 4K). Marca Samsung modelo LS27D700EALXZX |  | pza. | 3 | 10850 | 32550 |  | 553.35 | 1660.05 | 10296.65 | 30889.95
5.7.1.13 | Suministro e instalación de UPS 1500VA/900 W Pantalla LCD / Línea Interactiva 120Vca / 6 tomas 5-15R (4 Respaldadas) / Regulación de Voltaje / Protección RJ45. Marca Linkedpro modelo LP1500LCD |  | pza. | 3 | 3041.72 | 9125.16 |  | 155.1277 | 465.3832 | 2886.5923 | 8659.7768
5.7.1.14 | Suministro e instalación de licencia para manejo de 25 puertas para software marca ZKTeco modelo ZKBSACP25 |  | pza. | 1 | 13230.8 | 13230.8 |  | 674.7708 | 674.7708 | 12556.0292 | 12556.0292
5.7.1.15 | Suministro e instalación de Torniquete de Cuerpo Completo / Doble Carril con 3 Brazos a 120 Grados / Acero Inoxidable marca ZKTeco modelo Aegis2000 |  | pza. | 1 | 154950.4 | 154950.4 |  | 7902.4704 | 7902.4704 | 147047.9296 | 147047.9296
5.7.1.16 | Suministro e instalación de Switch con Llave con Contacto / Relevador con salida NC y NO marca Accesspro modelo PROKSC |  | pza. | 3 | 204.6 | 613.8 |  | 10.4346 | 31.3038 | 194.1654 | 582.4962
5.7.1.17 | Suministro e instalación de terminal de reconocimiento facial marca ZKTeco modelo Senseface 7A |  | pza. | 20 | 5319.6 | 106392 |  | 271.2996 | 5425.992 | 5048.3004 | 100966.008
5.7.1.18 | Suministro e instalación de Kit / Fuente regulada de 11 - 15 V @ 5A / Capacidad de respaldo / Modelo PL12DC5ABK + Batería incluida LK712. Marca Epcom modelo PL12DC5ABK/K |  | pza. | 8 | 1364 | 10912 |  | 69.564 | 556.512 | 1294.436 | 10355.488
5.7.1.19 | Suministro e instalación de Fuente PREMIUM / 11-15 V / 18 canales / 30 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 2 Amperes por Salida / Filtro de Ruido por canal / Diseño de alta gama. Marca Epcom modelo XP18DC30UD |  | pza. | 5 | 2046 | 10230 |  | 104.346 | 521.73 | 1941.654 | 9708.27
5.7.1.20 | Suministro e instalación de Botón de Salida de Emergencia, Texto en Español, Tapa Protectora de Policarbonato Súper Resistente, Restablecimiento con Llave marca STI modelo SS2422EX-ES |  | pza. | 37 | 1609.52 | 59552.24 |  | 82.0855 | 3037.1642 | 1527.4345 | 56515.0758
5.7.1.21 | Suministro e instalación de botón de salida "sin tocar" marca ZKTeco modelo K11 |  | pza. | 23 | 594.1584 | 13665.6432 |  | 30.3021 | 696.9478 | 563.8563 | 12968.6954
5.7.1.22 | Suministro e instalación de Chapa magnética 600Lb con buzzer de alarma de puerta abierta, LED indicador de estado, sensor de estado de placa, libre de magnetismo residual, marca Accespro modelo MAG600BZ |  | pza. | 36 | 1350.36 | 48612.96 |  | 68.8684 | 2479.261 | 1281.4916 | 46133.699
5.7.1.23 | Suministro e instalación de Montaje para MAG600NLED tipo Z y L, marca Accespro modelo BZL600N |  | pza. | 36 | 360.096 | 12963.456 |  | 18.3649 | 661.1363 | 341.7311 | 12302.3197
5.7.1.24 | Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca Rymco o similar |  | m.l. | 412 | 86.25 | 35535 |  | 4.3987 | 1812.285 | 81.8512 | 33722.715
5.7.1.25 | Suministro e instalación de codo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca Rymco o similar |  | pza. | 112 | 62.5 | 7000 |  | 3.1875 | 357 | 59.3125 | 6643
5.7.1.26 | Suministro e instalación de cople pdg 3/4" con tornillo opresor marca Rymco o similar |  | pza. | 360 | 19.375 | 6975 |  | 0.98812 | 355.725 | 18.3869 | 6619.275
5.7.1.27 | Suministro e instalación de conector PDG 3/4" marca Rymco o similar |  | pza. | 260 | 20 | 5200 |  | 1.02 | 265.2 | 18.98 | 4934.8
5.7.1.28 | Suministro e instalación de sujeción de tubo conduit de 3/4" que incluye una abrazadera de unicanal de 3/4", tramo de 10 cms de unicanal ranurado de 2x4, 50 cms. de varilla roscada de 1/4", 2 tuercas de 1/4", 2 roldanas de 3/8" y sujeción en loza marca hilti para varilla roscada de 1/4". |  | pza. | 275 | 100 | 27500 |  | 5.1 | 1402.5 | 94.9 | 26097.5
5.7.1.29 | Suministro e instalación de caja 4" x 4" galvanizada marca Steel city o similar |  | pza. | 105 | 77.5 | 8137.5 |  | 3.9525 | 415.0125 | 73.5475 | 7722.4875
5.7.1.30 | Suministro e instalación de tapa reductora 2"x4" para caja 4" x 4" galvanizada marca steel city o similar |  | pza. | 86 | 45 | 3870 |  | 2.295 | 197.37 | 42.705 | 3672.63
5.7.1.31 | Suministro e instalación de tapa metalica de 4" marca Igesa o similar. |  | pza. | 19 | 37.5 | 712.5 |  | 1.9125 | 36.3375 | 35.5875 | 676.1625
5.7.1.32 | Suministro e instalación de Bobina de 305 Metros / Cable de Cobre / 4 x 18 AWG / Riser / Color Blanco / Para Aplicaciones de Alarmas de Intrusión/Control de Acceso/ Automatización / Interfonos y Tv Porteros marca Genesis modelo 2115-1101 |  | m.l. | 1220 | 31.14 | 37990.8 |  | 1.5881 | 1937.5308 | 29.5519 | 36053.2692
5.7.1.33 | Suministro e instalación de Bobina de Cable UTP 305 m. de Cobre, TX6000™ PanNet, Reelex, Blanco, Categoría 6 Mejorado (23 AWG), LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos), de 4 pares marca panduit modelo PUL6004WH-FE |  | m.l. | 2250 | 33.78 | 76005 |  | 1.7228 | 3876.255 | 32.0572 | 72128.745
5.7.1.34 | Puesta en marcha y pruebas del sistema |  | pza. | 1 | 12500 | 12500 |  | 637.5 | 637.5 | 11862.5 | 11862.5
5.7.1.35 | Capacitación de personal operativo |  | pza. | 1 | 5500 | 5500 |  | 280.5 | 280.5 | 5219.5 | 5219.5
5.7.1.36 | Planos y documentación AS BUILT |  | pza. | 1 | 4500 | 4500 |  | 229.5 | 229.5 | 4270.5 | 4270.5
5.7.1.40 | Electronic Surveillance |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.3.1 | Suministro e instalación de Rack Estándar 19" de 4 Postes, Acero, 45 Unidades, Profundidad Ajustable. Marca Linkedpro modelo MWMPH2E - EI-QR-3245-R2 |  | pza. | 1 | 7784 | 7784 |  | 396.984 | 396.984 | 7387.016 | 7387.016
5.7.3.2 | Suministro e instalación de Organizador Vertical NetRunner, Doble (Frontal y Posterior), Para Rack Abierto de 45 Unidades, 4.9in de Ancho, Color Negro marca Panduit modelo WMPV45E |  | pza. | 2 | 7318 | 14636 |  | 373.218 | 746.436 | 6944.782 | 13889.564
5.7.3.3 | Suministro e instalación de organizador horizontal 2 U.R. marca Panduit modelo MWMPH2E |  | pza. | 6 | 1946 | 11676 |  | 99.246 | 595.476 | 1846.754 | 11080.524
5.7.3.4 | Suministro e instalación de PDU para Distribución de Energía, Montaje en Rack, 11 salidas, Instalación Horizontal, de 19in, 1U, 15 Amp, 120 Vca, Con Indicador Led Y Display marca Linkedpro modelo LP-PDU-11DP |  | pza. | 2 | 1616 | 3232 |  | 82.416 | 164.832 | 1533.584 | 3067.168
5.7.3.5 | Suministro e instalación de Kit de Jumper para Conexión de Gabinete o Rack de Telecomunicaciones a Barra de Tierra Física, 6 AWG, 1.52 m de Largo marca Panduit modelo RGCBNJ660P22 |  | pza. | 1 | 1152 | 1152 |  | 58.752 | 58.752 | 1093.248 | 1093.248
5.7.3.6 | Suministro e instalación de Barra Vertical para Tierra Física, de 2m de Largo, para Montaje en Rack marca Panduit modelo RGS134-1Y |  | pza. | 1 | 2004 | 2004 |  | 102.204 | 102.204 | 1901.796 | 1901.796
5.7.3.7 | Suministro e instalación de Barra de Conexión a Tierra, Para Rack de 19", Con 20 Orificios Para Conexión Rápida de Equipos, Incluye 20 Tornillos # 12-24 x 1/2" Instalados marca Panduit modelo RGRB19U |  | pza. | 1 | 2002 | 2002 |  | 102.102 | 102.102 | 1899.898 | 1899.898
5.7.3.8 | Suministro e instalación de Juego de 48 Tornillos con 48 Arandelas y 48 Tuercas Enjauladas para Rack LINKED PRO marca Linkedpro modelo LP-TAT-48 |  | pza. | 2 | 476 | 952 |  | 24.276 | 48.552 | 451.724 | 903.448
5.7.3.9 | Suministro e instalación de Cintha de contacto color negro (25mts) (4500-02006) marca Thorsman modelo CINTHA-B-25M |  | pza. | 6 | 667 | 4002 |  | 34.017 | 204.102 | 632.983 | 3797.898
5.7.3.10 | Suministro e instalación de patch panel modular mini-com de 48 puertos, plano, sin blindaje, con etiqueta y cubierta marca Panduit modelo CPPL48WBLY |  | pza. | 3 | 1811 | 5433 |  | 92.361 | 277.083 | 1718.639 | 5155.917
5.7.3.11 | Suministro e instalación de jack modular CAT.6 color negro marca Panduit modelo CJ688TGBL |  | pza. | 127 | 265.76 | 33751.52 |  | 13.5538 | 1721.3275 | 252.2062 | 32030.1925
5.7.3.12 | Suministro e instalación de Plug Modular RJ45 Cat6 sin blindaje, chapado de oro a 30 micras para durabilidad extrema marca Linkedpro modelo TC6 |  | pza. | 125 | 54.4 | 6800 |  | 2.7744 | 346.8 | 51.6256 | 6453.2
5.7.3.13 | Suministro e instalación de patch cord diámetro reducido (28 AWG) CAT 6 de 5 pies RJ45-RJ45 blanco marca Panduit modelo UTP28SP5 |  | pza. | 131 | 282.46 | 37002.26 |  | 14.4055 | 1887.1153 | 268.0545 | 35115.1447
5.7.3.14 | Suministro e instalación de UPS UPS de 2000VA/1800W / Topología On-Line Doble Conversión con Baterías Internas / Entrada y Salida de 120 Vca / Pantalla LCD Configurable / Formato Rack o Torre / 8 Salidas marca Linkedpro modelo LP2KRT |  | pza. | 1 | 10266 | 10266 |  | 523.566 | 523.566 | 9742.434 | 9742.434
5.7.3.15 | Suministro e instalación de UniFi Switch USW-Pro-48-POE Gen2, Capa 3 de 48 puertos PoE 802.3at/bt + 4 puertos 1/10G SFP+, 600W, pantalla informativa. Marca ubiquiti, modelo USW-PRO-48-POE |  | pza. | 3 | 34354 | 103062 |  | 1752.054 | 5256.162 | 32601.946 | 97805.838
5.7.3.16 | Suministro e instalación de Jumper de 1 metro para conexión directa SFP+ hasta 10 Gbps marca Ubiquiti modelo UACC-DAC-SFP10-1M |  | pza. | 3 | 491 | 1473 |  | 25.041 | 75.123 | 465.959 | 1397.877
5.7.3.17 | Suministro e instalación de computadora armada core i9, tarjeta gráfica 8 GB, 32 GB memoria RAM DDR5 |  | pza. | 2 | 57250 | 114500 |  | 2919.75 | 5839.5 | 54330.25 | 108660.5
5.7.3.18 | Suministro e instalación de Kit de Teclado y Mouse Inalámbricos DELL KM7321W, Bluetooth, Receptor USB (Versión en español de Latinoamérica). Color Gris. Marca Dell modelo 580-AJIY |  | pza. | 2 | 2499.94 | 4999.88 |  | 127.4969 | 254.9939 | 2372.4431 | 4744.8861
5.7.3.19 | Suministro e instalación de Monitor LED Samsung ViewFinity S7 de 27", Resolución 3840 x 2160 (Ultra HD 4K). Marca Samsung modelo LS27D700EALXZX |  | pza. | 4 | 10850 | 43400 |  | 553.35 | 2213.4 | 10296.65 | 41186.6
5.7.3.20 | Suministro e instalación de Montaje de Escritorio articulado para 2 monitores de 22"-32" / Soporta hasta 15 kg x brazo / Vesa 75 x 75 / 100 x 100 / Acero / Giro: 360°. Marca Epcom modelo G35NB |  | pza. | 2 | 3134 | 6268 |  | 159.834 | 319.668 | 2974.166 | 5948.332
5.7.3.21 | Suministro e instalación de UPS 1500VA/900 W Pantalla LCD / Línea Interactiva 120Vca / 6 tomas 5-15R (4 Respaldadas) / Regulación de Voltaje / Protección RJ45. Marca Linkedpro modelo LP1500LCD |  | pza. | 2 | 3041.72 | 6083.44 |  | 155.1277 | 310.2554 | 2886.5923 | 5773.1846
5.7.3.22 | Suministro e instalación de Pantalla Profesional LED de 55", UHD 4K (3840x2160p), Entradas de Video HDMI/DisplayPort / USO 24/7 / Compatible VESA / Compatible con software MagicInfo. Marca Samsung modelo QM55C |  | pza. | 2 | 20400 | 40800 |  | 1040.4 | 2080.8 | 19359.6 | 38719.2
5.7.3.23 | Suministro e instalación de Montaje de Pared Universal Fijo para Monitores de 32 a 60 " / Soporta hasta 50 Kg / Vesa 600 x 400 / 400 x 400 / 400 x 200 / Acero / 10° de Inclinación / Cuenta con Nivel para Ajuste. Marca Epcom modelo EPB64FW |  | pza. | 2 | 994 | 1988 |  | 50.694 | 101.388 | 943.306 | 1886.612
5.7.3.24 | Suministro e Instalación de Cámara IP fisheye exterior 6 MP, panorámica 360º, Smart IR II 20m, Deep Search, WDR Pro, Smart VCA, Stream III, micrófono integrado, ciberseguridad Trend Micro, IP66/IK10/Nema4X, SNV, NDAA, ONVIF marca VIVOTEK modelo FE9382-EHV-v2 |  | pza. | 63 | 11242.3529 | 708268.2353 |  | 573.36 | 36121.68 | 10668.9929 | 672146.5553
5.7.3.25 | Suministro e Instalación de Cámara IP Domo exterior 5 MP, Lente Varifocal Remoto 2.8-12mm, Smart VCA, Deep Search, Smart IR 30 mts, WDR Pro, Visión SNV, Ciberseguridad Trend Micro, Micrófono Integrado, Protección IP66, IK10, ONVIF, NDAA marca VIVOTEK modelo FD9383-HTV |  | pza. | 35 | 7825.8824 | 273905.8824 |  | 399.12 | 13969.2 | 7426.7624 | 259936.6824
5.7.3.26 | Suministro e Instalación de Cámara IP Bullet exterior 5 MP, Lente Varifocal Remoto 2.8-12mm, Smart VCA, Deep Search, Smart IR 30 mts, WDR Pro, Visión SNV, Ciberseguridad Trend Micro, Micrófono Integrado, Protección IP66, IK10, ONVIF, NDAA marca VIVOTEK modelo IB9383-HTV |  | pza. | 14 | 7805.1765 | 109272.4706 |  | 398.064 | 5572.896 | 7407.1125 | 103699.5746
5.7.3.27 | Suministro e Instalación de Cámara IP panorámica exterior de 5 MP con visión 180º, Smart IR 15 Mts, IP66, IK10, WDR Pro, Micrófono integrado, Deep Search IA, Smart VCA,Trend Micro, Smart Stream III, NDAA, ONVIF. Marca VIVOTEK modelo CC9381-HV-v2 |  | pza. | 4 | 11421.1765 | 45684.7059 |  | 582.48 | 2329.92 | 10838.6965 | 43354.7859
5.7.3.28 | Suministro e Instalación de Cámara IP domo exterior antivandálica 5 MP, reconocimiento facial integrado, lente varifocal motorizado 7-22mm, WDR Pro, Smart IR II 50m, ciberseguridad Trend Micro, Protección IP67/IK10, NEMA 4X marca VIVOTEK modelo FD9387-FR-V3 |  | pza. | 9 | 26812.7059 | 241314.3529 |  | 1367.448 | 12307.032 | 25445.2579 | 229007.3209
5.7.3.29 | Suministro e Instalación de Grabador NVR 64 canales, 16 bahias, VSS Pro integrado, Deep Search, Salida HDMI, Doble fuente de energía, 512Mbps, Expandible a 192 canales, ONVIF marca VIVOTEK modelo NR9682-v3 |  | pza. | 1 | 138334.3529 | 138334.3529 |  | 7055.052 | 7055.052 | 131279.3009 | 131279.3009
5.7.3.30 | Suministro e Instalación de Licencia de 1 canal para administrar 1 cámara, Aplica para VSS Professional, Cámaras VIVOTEK y/o ONVIF marca VIVOTEK modelo VSS Pro Camera License |  | pza. | 61 | 2374.1176 | 144821.1765 |  | 121.08 | 7385.88 | 2253.0376 | 137435.2965
5.7.3.31 | Disco Duro Purple Pro de 10 TB / 7200 RPM / Optimizado para Soluciones de Videovigilancia con Analiticos (Meta Data). Marca: WD102PURP, Modelo: WESTERN DIGITAL |  | pza. | 12 | 7990 | 95880 |  | 407.49 | 4889.88 | 7582.51 | 90990.12
5.7.3.32 | Suministro e instalación de Kit Completo (Transmisor - Receptor) para Enlace PTP en 5 GHz / Aplicación para Elevadores / Antena Integrada de 7 dBi 2 x 2 MIMO / PoE af para alimentar una cámara /Autoajuste de Potencia / 500 Metros de Distancia marca Hikvision modelo DS-3WF0EC-5ACT(B) |  | pza. | 3 | 2566 | 7698 |  | 130.866 | 392.598 | 2435.134 | 7305.402
5.7.3.33 | Suministro e instalación de Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (300 x 400 x 200 mm) con Placa Trasera Interior de Metal y Compuerta Inferior Atornillable (Incluye Chapa y Llave T). Marca Precision modelo PST-3040-20A |  | pza. | 3 | 1164 | 3492 |  | 59.364 | 178.092 | 1104.636 | 3313.908
5.7.3.34 | Suministro e instalación de Switch Administrable con 5 puertos Gigabit, gestión gratuita desde la nube marca Ruijie modelo RG-ES205GC |  | pza. | 3 | 1099 | 3297 |  | 56.049 | 168.147 | 1042.951 | 3128.853
5.7.3.35 | Suministro e instalación de UPS 600VA/360 W Línea Interactiva / 6 Contactos 5-15R (4 Respaldadas) / Regulación de Voltaje / Protección RJ45 marca Linkedpro modelo LP600L |  | pza. | 3 | 2012 | 6036 |  | 102.612 | 307.836 | 1909.388 | 5728.164
5.7.3.36 | Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca Rymco o similar |  | m.l. | 689 | 86.25 | 59426.25 |  | 4.3987 | 3030.7387 | 81.8512 | 56395.5112
5.7.3.37 | Suministro e instalación de codo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca Rymco o similar |  | pza. | 190 | 62.5 | 11875 |  | 3.1875 | 605.625 | 59.3125 | 11269.375
5.7.3.38 | Suministro e instalación de cople pdg 3/4" con tornillo opresor marca Rymco o similar |  | pza. | 610 | 19.375 | 11818.75 |  | 0.98812 | 602.7562 | 18.3869 | 11215.9937
5.7.3.38 | Suministro e instalación de conector pdg 3/4" marca Rymco o similar |  | pza. | 300 | 20 | 6000 |  | 1.02 | 306 | 18.98 | 5694
5.7.3.34 | Suministro e instalación de tubo flexible plica para interior 3/4" marca Rymco o similar |  | mts. | 190 | 91.25 | 17337.5 |  | 4.6537 | 884.2125 | 86.5962 | 16453.2875
5.7.3.35 | Suministro e instalación de conector recto para flexible plica 3/4" marca Rymco o similar |  | pza. | 190 | 46.25 | 8787.5 |  | 2.3587 | 448.1625 | 43.8912 | 8339.3375
5.7.3.36 | Suministro e instalación de sujeción de tubo conduit de 3/4" que incluye una abrazadera de unicanal de 3/4", tramo de 10 cms de unicanal ranurado de 2x4, 50 cms. de varilla roscada de 1/4", 2 tuercas de 1/4", 2 roldanas de 3/8" y sujeción en loza marca hilti para varilla roscada de 1/4". |  | pza. | 426 | 100 | 42600 |  | 5.1 | 2172.6 | 94.9 | 40427.4
5.7.3.37 | Suministro e instalación de caja 4" x 4" galvanizada marca Steel city o similar |  | pza. | 150 | 77.5 | 11625 |  | 3.9525 | 592.875 | 73.5475 | 11032.125
5.7.3.38 | Suministro e instalación de tapa metalica de 4" marca Igesa o similar |  | pza. | 150 | 37.5 | 5625 |  | 1.9125 | 286.875 | 35.5875 | 5338.125
5.7.3.39 | Suministro e instalación de Bobina de Cable UTP 305 m. de Cobre, TX6000™ PanNet, Reelex, Blanco, Categoría 6 Mejorado (23 AWG), LSZH (Bajo Humo, Cero Halógenos), de 4 pares marca panduit modelo PUL6004WH-FE |  | m.l. | 11250 | 33.78 | 380025 |  | 1.7228 | 19381.275 | 32.0572 | 360643.725
5.7.3.40 | Puesta en marcha y pruebas del sistema |  | pza. | 1 | 126399.4163 | 126399.4163 |  | 6446.3702 | 6446.3702 | 119953.0461 | 119953.0461
5.7.3.41 | Capacitación de personal operativo |  | pza. | 1 | 5500 | 5500 |  | 280.5 | 280.5 | 5219.5 | 5219.5
5.7.3.42 | Planos y documentación AS BUILT |  | pza. | 1 | 4500 | 4500 |  | 229.5 | 229.5 | 4270.5 | 4270.5
5.7.5 | Detection and Alarm |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.5.1 | Tablero de detección de incendios de 4 lazos. Marca: HOCHIKI, Modelo: LA102H2-10 |  | pza. | 1 | 89500 | 89500 |  | 4564.5 | 4564.5 | 84935.5 | 84935.5
5.7.5.2 | Suministro e instalación de anunciador remoto. Marca: HOCHIKI, Modelo: LFC00NC-10 |  | pza. | 2 | 35200 | 70400 |  | 1795.2 | 3590.4 | 33404.8 | 66809.6
5.7.5.3 | Suministro e instalación de dispositivo de protección contra sobretensiones de 120 VCA, para paneles de alarma de incendio, paneles eléctricos residenciales, motores, sistemas de bombeo marca Ditek modelo DTK-120HW |  | pza. | 3 | 1691.36 | 5074.08 |  | 86.2594 | 258.7781 | 1605.1006 | 4815.3019
5.7.5.4 | Intelligent Optical Smoke Detector. Marca: HOCHIKI, Modelo: ALO-V |  | pza. | 161 | 1159.4 | 186663.4 |  | 59.1294 | 9519.8334 | 1100.2706 | 177143.5666
5.7.5.5 | Suministro e instalación de detector de calor direccionable. marca Hochiki modelo ATJ-EA |  | pza. | 19 | 1091.2 | 20732.8 |  | 55.6512 | 1057.3728 | 1035.5488 | 19675.4272
5.7.5.6 | Suministro e instalación de base para sensor de humo. marca Hochiki modelo HSB-NSA-67. |  | pza. | 180 | 185.504 | 33390.72 |  | 9.4607 | 1702.9267 | 176.0433 | 31687.7933
5.7.5.7 | Suministro e instalación de estación manual de emergencia de doble acción, reestablecimiento con llave, marca Hochiki modelo DCP-AMS-KL-LP/S |  | pza. | 14 | 2291.52 | 32081.28 |  | 116.8675 | 1636.1453 | 2174.6525 | 30445.1347
5.7.5.8 | Suministro e instalación de Fuente de poder 4 salidas 10 amperes 24 VCD. marca Hochiki modelo FN-1042-ULADA-R |  | pza. | 2 | 20374 | 40748 |  | 1039.074 | 2078.148 | 19334.926 | 38669.852
5.7.5.9 | Suministro e instalación de Batería 12 V / 7.5 Ah / UL / Tecnología AGM / Vida útil promedio de 5 años / Retardante a la Flama / Para equipo electrónico. Marca Linkedpro modelo LK7.512FR |  | pza. | 6 | 463.76 | 2782.56 |  | 23.6518 | 141.9106 | 440.1082 | 2640.6494
5.7.5.10 | Suministro e instalación de módulo de señalización con aislador integrado. marca Hochiki modelo SOM-AI |  | pza. | 10 | 1745.92 | 17459.2 |  | 89.0419 | 890.4192 | 1656.8781 | 16568.7808
5.7.5.11 | Suministro e instalación de módulo de supervisión doble. marca Hochiki modelo DIMM |  | pza. | 8 | 1527.68 | 12221.44 |  | 77.9117 | 623.2934 | 1449.7683 | 11598.1466
5.7.5.12 | Suministro e instalación de módulo de monitoreo sencillo. marca Hochiki modelo FCRMA-I |  | pza. | 16 | 1200.32 | 19205.12 |  | 61.2163 | 979.4611 | 1139.1037 | 18225.6589
5.7.5.13 | Suministro e instalación de módulo de relevador doble. marca Hochiki modelo R2MH |  | pza. | 18 | 5456 | 98208 |  | 278.256 | 5008.608 | 5177.744 | 93199.392
5.7.5.14 | Suministro e instalación de detector de monóxido de carbono. marca Macurco modelo CM-E1 |  | pza. | 16 | 2646.16 | 42338.56 |  | 134.9542 | 2159.2666 | 2511.2058 | 40179.2934
5.7.5.15 | Estrobo de techo, seleccionable. Marca: HOCHIKI, Modelo: HCS24CW |  | pza. | 86 | 1582.24 | 136072.64 |  | 80.6942 | 6939.7046 | 1501.5458 | 129132.9354
5.7.5.16 | Corneta con estrobo de techo, seleccionable. Marca: HOCHIKI, Modelo: HCC24CW |  | pza. | 17 | 1991.44 | 33854.48 |  | 101.5634 | 1726.5785 | 1889.8766 | 32127.9015
5.7.5.20 | Corneta con estrobo de pared, seleccionable. Marca: HOCHIKI, Modelo: HEC3-24WR |  | pza. | 11 | 1909.6 | 21005.6 |  | 97.3896 | 1071.2856 | 1812.2104 | 19934.3144
5.7.5.21 | Corneta con estrobo de contactor con bobina de control y luces piloto para arranque automático de ventiladores/extractores en sótanos. |  | pza. | 14 | 7600 | 106400 |  | 387.6 | 5426.4 | 7212.4 | 100973.6
5.7.5.22 | Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca Rymco o similar |  | ml | 1890 | 86.25 | 163012.5 |  | 4.3987 | 8313.6375 | 81.8512 | 154698.8625
5.7.5.23 | Suministro e Instalación de codo conduit pared delgada galvanizada 3/4" marca Rymco o similar. |  | pza. | 90 | 62.5 | 5625 |  | 3.1875 | 286.875 | 59.3125 | 5338.125
5.7.5.24 | Suministro e instalación de cople PDG 3/4" con tornillo opresor marca Rymco o similar. |  | pza. | 810 | 19.375 | 15693.75 |  | 0.98812 | 800.3812 | 18.3869 | 14893.3687
5.7.5.25 | Suministro e instalación de conector pdg 3/4" marca Rymco o similar. |  | pza. | 1396 | 20 | 27920 |  | 1.02 | 1423.92 | 18.98 | 26496.08
5.7.5.26 | Suministro e instalación de tubo flexible plica para interior 1/2" marca Rymco o similar. |  | m.l. | 80 | 92.5 | 7400 |  | 4.7175 | 377.4 | 87.7825 | 7022.6
5.7.5.27 | Suministro e instalación de conector recto para flexible plica 1/2" marca Rymco o similar. |  | pza. | 60 | 51.25 | 3075 |  | 2.6138 | 156.825 | 48.6362 | 2918.175
5.7.5.28 | Suministro e instalación de sujeción de tubo conduit de 3/4" que incluye una abrazadera de unicanal de 3/4", tramo de 10 cms de unicanal ranurado de 2x4, 50 cms. de varilla roscada de 1/4", 2 tuercas de 1/4", 2 roldanas de 3/8" y sujeción en loza marca hilti para varilla roscada de 1/4". |  | pza. | 1260 | 100 | 126000 |  | 5.1 | 6426 | 94.9 | 119574
5.7.5.29 | Suministro e instalación de caja 4" x 4" galvanizada marca Steel city o similar |  | pza. | 618 | 77.5 | 47895 |  | 3.9525 | 2442.645 | 73.5475 | 45452.355
5.7.5.30 | Suministro e instalación de tapa metalica de 4" marca Igesa o similar |  | pza. | 436 | 37.5 | 16350 |  | 1.9125 | 833.85 | 35.5875 | 15516.15
5.7.5.31 | Suministro e instalación de cable 2x18 FPLR marca Belden modelo 5320UL |  | m.l. | 4575 | 24.1 | 110257.5 |  | 1.2291 | 5623.1325 | 22.8709 | 104634.3675
5.7.5.30 | Suministro e instalación de cable 2x16 FPLR marca Belden modelo 5220UL |  | m.l. | 6100 | 28.5 | 173850 |  | 1.4535 | 8866.35 | 27.0465 | 164983.65
5.7.5.31 | Puesta en marcha y pruebas del sistema |  | pza. | 1 | 63654.8 | 63654.8 |  | 3246.3948 | 3246.3948 | 60408.4052 | 60408.4052
5.7.5.32 | Capacitación de personal operativo |  | pza. | 1 | 5500 | 5500 |  | 280.5 | 280.5 | 5219.5 | 5219.5
5.7.5.33 | Planos y documentación AS BUILT |  | pza. | 1 | 4500 | 4500 |  | 229.5 | 229.5 | 4270.5 | 4270.5
[9 empty] | 346600.7707 |  | 6449492.7725
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 6796093.5432
|  |  |  | DESCUENTO ESPECIAL |  | 346600.7707 |  |  |  |  | 1934847.8317
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 6449492.7725 |  |  |  | Factura 30% | 1935460.2091
[6 empty] | MXN |  |  |  | Diferencia | 612.3774
NOTAS COMERCIALES:
[6 empty] | 1934847.8317 | 30% | Anticipo
* Todos los precios están cotizados en moneda nacional.
* Anticipo e IVA: Se requiere un anticipo equivalente al 30% del valor total de la cotización, al que se añadirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente. Este anticipo debe ser abonado antes de iniciar la provisión del equipo o servicio.
* Orden de Compra: Es indispensable contar con una Orden de Compra emitida por el cliente como confirmación del pedido. La OC debe incluir todos los detalles necesarios, como referencias a productos y servicios solicitados, cantidades, fechas de entrega, y cualquier información relevante.
* Exclusiones: La cotización no contempla trabajos de electricidad, carpintería, albañilería, o cualquier otro servicio no mencionado o descrito específicamente en esta cotización. Tales trabajos se considerarán adicionales y se cotizarán por separado si se requieren.
* Modificaciones y Cambios: Esta cotización está sujeta a modificaciones en caso de requerir trabajos y/o instalaciones adicionales que no hayan sido previamente acordados. Cualquier cambio se notificará de manera oportuna y se cotizará por separado.
* No incluyen trabajos de electricidad, carpinteria, albañilería y carpintería, que no hayan sido mostrados o descritos en esta cotizacion
* Vigencia de la Cotización: La vigencia de esta cotización es de 20 días a partir de la fecha de emisión. Pasado este período, los precios y condiciones pueden estar sujetos a cambios.
* Tiempos de Entrega y de Servicio: Los tiempos de entrega de material y los tiempos de servicio serán especificados y acordados en el contrato definitivo, que se establecerá posterior a la emisión de la Orden de Compra (OC). Estos tiempos se basarán en la disponibilidad de los productos o servicios solicitados, así como en las necesidades y plazos del cliente. Ambas partes trabajarán de manera conjunta para definir y cumplir con estos plazos, garantizando una planificación y ejecución eficiente de las entregas y servicios requeridos.
* No incluye tramite de fianza, en caso de requerir se cotiza por separado.
* No incluye personal segurista, en caso de requerir se cotiza por separado.
* Tiempo de entrega sobre pedido
* No incluye equipo de elevacion (plataforma) en caso de requerir se cotiza por separado
Sin más por el momento me suscribo quedando a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.
Atentamente.
Edward Perez
Ejecutivo de cuentas
edwardp@grupoirs.net
MIGUEL NIETO # 474 SUR CENTRO DE MONTERREY, N.L. C.P. 64000 TEL. 81 26 2000